ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора модульной воздушной компрессорной станции

| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название организации, адрес, web-сайт |  |
| Должность, Фамилия Имя Отчество контактного лица |  |
| (код города) телефон; факс; e-mail |  |
| Необходимая производительность станции |  | м3/мин |
| Количество рабочих компрессоров |  | шт. |
| Наличие резервирования компрессоров и их состояние (холодное не подключенное или горячее АВР) |  | шт. |
| Необходимое рабочее давление сжатого воздуха |  | бар |
| Тип компрессорных агрегатов (маслозаполненный/безмаслянный) |  |  |
| Требуется ли осушитель сжатого воздуха (нет/да) |  |  |
| Тип осушителя (рефрижераторный/адсорбционный) |  |  |
| Требуемая точка росы на выходе из осушителя |  | оС |
| Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ Р или ИСО 8573-1-2005: |  |  |
| Требуются ли фильтры для очистки сжатого воздуха |  |  |
| Максимальный допустимый размер твердых частиц |  | мкм |
| Допустимое содержание масла в воздухе |  | мг/м3 |
| Требуется ли воздушный ресивер |  |  |
| Объем ресивера |  | м3 |
| Температура окружающего воздуха в месте установки компрессорной станции |  | оС |
| Высота над уровнем моря |  | м |
| Объём защитной автоматики определяется для воздушных компрессоров требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» ПБ 03-581. |
| Локальная система автоматики (стандарт) |  |  |
| Удаленный вывод данных на ПК через RS 485 или протокол Modbus RTU |  | да/нет |
| Удаленный сухой контакт «STOP» компрессор |  | да/нет |
| Дополнительные опции: пожарная сигнализация аварийное освещение АВР (автоматический ввод резервного электропитания) |  | да/нет да/нет да/нет |
| Дополнительные требования: |  |
| Реквизиты Вашей организации и банка просьба присылать отдельным листом. |
| Заполненные опросные листы направляйте на e-mail: marketing@ceprikon.ru; факс: +7 (8412) 52-11-03. |